| UBND TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| # Số: /TTr-SCT | Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025 |

[ơ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý

an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Tại điểm b, điểm d khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực quy định:

“5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

b) Xây dựng và ban hành quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện; Tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện;

d) Xây dựng và ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này”.

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, với  tốc độ đô thị hóa nhanh, các vi phạm về hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực và vi phạm sử dụng điện ngày càng nhiều, (như: lấn chiếm hành lang cột điện, trạm điện; đổ phế thải, tập kết vật liệu trái quy định trong hành lang; thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về an toàn gây sự cố lưới điện, thả diều vật bay vi phạm khoảng cách an toàn, …), đặc biệt tình trạng mất an toàn trong sử dụng điện gây cháy nổ có chiều hướng gia tăng phức tạp đòi hỏi cần có quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo công tác quản lý trong lĩnh vực an toàn điện đạt hiệu quả hơn nữa; đặt ra yêu cầu cần có sự quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo tính kịp thời trong công tác quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thực hiện các quy định của pháp luật trong bảo vệ an toàn công trình điện lực, mục tiêu xử lý giảm thiểu vi phạm cũ còn tồn tại và không để vi phạm mới phát sinh, bảo đảm an ninh và duy trì cấp điện liên tục trên địa bàn tỉnh; Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, việc Ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Quyết định

Ban hành Quy định quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm nhằm bảo đảm an toàn cho con người và tài sản, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn điện và cháy nổ. Đồng thời, các quy định này cũng giúp nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, đúng kỹ thuật, góp phần bảo vệ hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định, liên tục. Bên cạnh đó, quy định còn là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, ngành điện và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, từ đó tăng cường hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường sử dụng điện an toàn, văn minh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Xây dựng dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh phải được thực hiện đảm bảo về thẩm quyền, trình tự thủ tục, hình thức theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP và việc ban hành quy định phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện lực, Nghị định, thông tư hướng dẫn về an toàn trong lĩnh vực điện lực.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Văn bản số 6587/VP-KTCN ngày 02/9/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đồng ý xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 187/QĐ-SCT ngày 10/9/2025. Ngày .../9/2025, Sở Công Thương đã có Công văn số      /SCT-QLNL xin ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình, Quyết định gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, đến nay đã nhận được ..../... ý kiến góp ý cho dự thảo (trong đó: ..... cơ quan nhất trí với nội dung của dự thảo; ...... cơ quan có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung); trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở đã tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các cơ quan (có Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan gửi kèm theo).

Để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Công Thương đã có Công văn số ..../SCT-QLNL ngày .../9/2025  gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày .../10/2025 của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số ..../BC-SCT ngày .../10/2025 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; hoàn thiện dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn trên không điện áp cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này quy định chi tiết điểm b, điểm d khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực

3. Bố cục của dự thảo Quyết định

Bố cục của dự thảo gồm 03 phần:

(1) Tên dự thảo Quyết định: Quyết định Ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(2) Căn cứ pháp lý ban hành văn bản.

(3) Nội dung chính của Quyết định.

3. Nội dung cơ bản của quy định Quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung cơ bản của Quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện gồm các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, bảo vệ công trình điện lực và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực.

Dự thảo quy định gồm 04 chương, 21 điều như sau:

Chương I. Quy định chung, gồm 02 Điều

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng;

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II. Các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, gồm 04 điều như sau:

Điều 3. Nguyên tắc chung về an toàn điện

Điều 4. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất

Điều 5. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ

Điều 6. An toàn trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng

Chương III. Bảo vệ công trình điện lực và Bảo vệ hành lang công trình điện lực

Điều 7. Bảo vệ an toàn công trình điện lực

Điều 8. Hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực

Điều 9. Sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực

Điều 10. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao

Điều 11. Điều kiện để nhà ở, công trình xây dựng tồn tại trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao

Điều 13. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên không điện áp cao

Chương IV. Tổ chức thực hiện

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh

Điều 18. Trách nhiệm của UBND xã, phường

Điều 19. Trách nhiệm của Công ty Điện lực Lạng Sơn

Điều 20. Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Điều 21. Điều khoản thi hành

V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Sở Công Thương dự kiến trình Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2025.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

(1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(2) Các tài liệu liên quan./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Lãnh đạo Sở; - Lưu: VT, QLNL. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Đinh Kỳ Giang |