Mẫu số 12, Phụ lục IV, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP

| UBND TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2025 |

Bản thuyết minh  dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Ban quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Đối với văn bản ban hành mới)

| NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN | NỘI DUNG THUYẾT MINH |
| --- | --- |
| I. Nội dung Quyết định |  |
| Điều 1: Nội dung ban hành | Nội dung ban hành Quy định theo tên của dự thảo Quyết định để đảm bảo đầy đủ nội dung. Các nội dung chi tiết của Quyết định được trình bày cụ thể tại Quy định kèm theo Quyết định. |
| Điều 2: Hiệu lực thi hành | Nội dụng dự thảo để trống ngày, tháng ban hành Quyết định. Thời gian cụ thể sẽ được UBND tỉnh xác định và không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15. |
| Điều 3: Trách nhiệm thi hành | Nội dung dự thảo đề cập đến các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan trực tiếp đến nội dung chính dự thảo gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan. |
| II. Nội dung Quy định kèm theo Quyết định |  |
| Điều 1: Phạm vi điều chỉnh | Phạm vi điều chỉnh là Quy định này quy định quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Theo khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ |
| Điều 2. Đối tượng áp dụng | Đối tượng áp dụng: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn trên không điện áp cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP. |
| Điều 3. Nguyên tắc chung về an toàn điện | Quy định về nguyên tắc quản lý an toàn trong sử dụng điện |
| Điều 4. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất | Quy định về các biện pháp an toàn trong sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, chiếu sáng công cộng |
| Điều 5. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ |  |
| Điều 6. An toàn trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng |  |
| Điều 7. Bảo vệ an toàn công trình điện lực | Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 67 Luật Điện lực năm 2024 và các Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan |
| Điều 8. Hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực | Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 68 Luật Điện lực năm 2024 và các Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan |
| Điều 9. Sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực | Việc sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực phải tuân thủ các quy định tại Điều 68 Luật Điện lực năm 2024, Điều 14 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan |
| Điều 10. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao | Cụ thể Điều 15 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao |
| Điều 11. Điều kiện để nhà ở, công trình xây dựng tồn tại trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không | Cụ thể các Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP về Điều kiện để nhà ở, công trình xây dựng tồn tại trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không |
| Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao | Cụ thể về quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao |
| Điều 13. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên không điện áp cao | Cụ thể về quy định bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên không điện áp cao |
| Điều 14. Trách nhiệm của Sở Công Thương | Quy định trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, báo cáo liên thông giữa các sở, ngành; xử lý khó khăn, vướng mắc kịp thời và điều khoản thi hành |
| Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |
| Điều 16. Trách nhiệm của Sở Xây dựng |  |
| Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh |  |
| Điều 18. Trách nhiệm của UBND xã, phường |  |
| Điều 19. Trách nhiệm của Công ty Điện lực Lạng Sơn |  |
| Điều 20. Các tổ chức, cá nhân có liên quan |  |
| Điều 21. Điều khoản thi hành |  |